05-06

Общество с ограниченной ответственностью

«Водоотведение»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Водоотведение»

_________________ С.М. Гладышев

«_____» _________________ 20_____г.

М.П.

# Регламент подключения к централизованным сетям водоотведения

№30/05-06

Редакция 3

Введен      с  «____» __________20____г.

__

Отменен   с  «____»___________20____г.

Исполнитель:

Главный инженер ООО «Водоотведение»

____________А.М. Глушков

г. Вятские Поляны

2021 г.

- Общие положения

1.1. Настоящий регламент регулирует отношения между органами местного самоуправления г. Вятские Поляны, организацией, эксплуатирующей сети инженерно-технического обеспечения водоотведения и очистки сточных вод – ООО «Водоотведение» и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям водоотведения и очистки сточных вод, включая порядок выдачи технических условий, заключения договора о подключении, выдачи и исполнения условий подключения (технических условий для присоединения).

1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ; Постановлением правительства от 13.05 2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83; Постановлением Правительства РФ  от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации ).

1.3. Термины и определения:

Заказчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства;

Объект - подключаемый к сетям инженерно-технического обеспечения водоотведения и очистки сточных вод объект капитального строительства (реконструкции):

Сети - сети инженерно-технического обеспечения, как совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

ТУ - технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Договор о подключении - публичный договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Точка подключения - место соединения сетей водоотведения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения, строящегося (реконструируемого) объект капитального строительства к системам водоотведения.

- Область применения

2.1. Регламент определяет порядок подключения объектов капитального строительства юридических и физических лиц к системам водоотведения ООО «Водоотведение» с целью заключения договора об оказании услуг по водоотведению.

2.2. Регламент применяется в случаях:

- Подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства;

- Увеличения потребляемой нагрузки существующими объектами.

- Процедура подключения

3.1. Процедура подключения включает в себя следующие основные этапы:

3.1.1.  Заявитель подает заявление в ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) и выдачу условий подключения или выдачу технических условий на подключение с приложением комплекта документов согласно законодательству: нарочно, по почте, по электронной почте.

3.1.2. Выдача технических условий подключения объекта капитального строительства к системе водоотведения (далее технические условия).

3.1.3. Подготовка и заключение договора о подключении объекта капитального строительства к системе водоотведения (далее договор о подключении – Проект договора о подключении).

3.1.4. Оплата заказчиком подключения к системе водоотведения согласно договору о подключении.

3.1.5. Проверка выполнения условий подключения (технических условий для присоединения), условий договора о подключении.

3.1.6. Составление Акта выполненных работ по присоединению к системе водоотведения (Акт выполнения технических условий).

3.1.7. Заключение договора на оказание услуг по водоотведению.

3.2. Порядок оформления заявления на выдачу технических условий.

3.2.1. Заявление на выдачу условий оформляется на имя директора ООО «Водоотведение» в письменном виде по форме – Приложение №1.1. с приложением необходимых документов, указанных в Приложении №1.2.

Заявление можно направить в электронном виде на официальном сайте ООО «Водоотведение» vpstok.ru в разделе Подключение к сетям.

Форму заявления на выдачу ТУ Заказчик можно получить в производственно-технической группе ООО «Водоотведение».

Адрес: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.1а, 2-этаж, к.42.

График работы: Понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 (выходные: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8(83334)6-07-47.

3.2.2. ООО «Водоотведение» проверяет комплектность и полноту сведений предоставленных документов. При некомплекте документов, либо имеющихся замечаниях по ним в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю письмо о необходимости в течение 20 рабочих дней предоставить недостающие сведения и (или) документы. Рассмотрение заявления при этом приостанавливается.

3.2.3. В случае не предоставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение вышеуказанного срока ООО «Водоотведение» аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3-х рабочих дней.

3.2.4. На основании предоставления полного пакета документов ООО «Водоотведение» регистрирует заявление, проводит оценку технической возможности подключения объекта капитального строительства к системе водоотведения и выдает технические условия с указанием платы за подключение. Срок исполнения -5 рабочих дней.

3.2.5. На основании предоставленного пакета документов ООО «Водоотведение» осуществляет подготовку и заключение договора на оказание услуг по водоотведению.

3.2.6. Подготовка и выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

3.2.7. Технические условия должны содержать следующие данные:

- Срок действия технических условий, но не менее 3-х лет с даты их выдачи;

- Точка подключения с указанием адреса (места нахождения точки подключения);

- Технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения;

- Максимальная нагрузка в возможной точке подключения.

3.2.8. После выполнения технических условий составляется Акта выполнения технческих условий с вызовом представителя организации водоотведения (Приложение №4).

3.2.9. Заключение договора на оказание услуг по водоотведению.

3.3. Порядок заключения договора на подключение к сетям водоотведения. Порядок расчетов за подключение.

3.3.1. Для заключения договора о подключении к централизованной системе водоотведения Заявитель представляет в ООО «Водоотведение» заявление (образец заявления – Приложение №2.1) с приложением необходимых  документов согласно Приложения №2.2.

3.3.2. При наличии полного комплекта документов и наличии технической возможности подключения ООО «Водоотведение» в течение 14 рабочих дней направляет заявителю, подписанный договор о подключении с приложением условий подключения, перечня мероприятий по подключению и расчетом размера платы за подключение (и уведомляет об этом заявителя) (Приложение №2.3.).

3.3.3. Заявитель удобным для него способом получает договор о подключении с приложениями, подписывает и возвращает их в ООО «Водоотведение» в течение 10 рабочих дней.

В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного ООО «Водоотведение» проекта договора о подключении направляет в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства мотивированный отказ от его подписания.

3.3.4. При некомплекте документов, либо имеющихся замечаниях по ним в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю письмо о необходимости в течение 20 рабочих дней предоставить недостающие сведения и (или) документы. Рассмотрение заявления при этом приостанавливается.

3.3.5. В случае не предоставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение вышеуказанного срока ООО «Водоотведение» аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3-х рабочих дней.

3.3.6. Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

а) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

в) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

3.3.7. Срок подготовки и направление заявителю договора о подключении к централизованной системе водоотведения для субъектов малого предпринимательства – 10 дней.

3.4. Порядок проверки исполнения условий договора о подключении и составлении Акта о присоединении.

3.4.1. После окончания строительства наружных и внутренних систем водоотведения заявитель сообщает в ООО «Водоотведение» о готовности объекта к подключению к системе водоотведения, осуществляет вызов специалиста ООО «Водоотведение» для проверки выполнения условий подключения и освидетельствования готовности построенного объекта к подключению.

3.4.2. После осуществления присоединения к сетям водоотведения ООО «Водоотведение» в течении 7 рабочих дней осуществляет подготовку Акта о присоединении к сетям водоотведения (Приложения №5 к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения).

3.4.3. Заключение договора на оказание услуг по водоотведению.

- Заключительные положения.

4.1. ООО «Водоотведение» вправе отказать в подключении объекта капитального строительства заявителя к сетям водоотведения в случае:

- технических ограничений для подключения (отсутствие технической возможности) и невозможности ликвидировать эти ограничения;

- нарушения или невыполнения заявителем полностью или частично требований настоящего Регламента.

4.2. Условия подключения (технические условия на присоединение) не выдаются и договор о подключении не заключается в случае, если реконструкция или смена функционального назначения существующего объекта не ведёт к изменению схемы наружных сетей водоотведения, внутриплощадочных систем объекта капитального строительства и увеличению общей потребляемой нагрузки. При этом ООО «Водоотведение» подтверждает (согласовывает) возможность обеспечения объекта услугами водоотведения с соответствующими условиями по запросу Заказчика.

4.3 Определение технической возможности и выдача условий подключения (договор на присоединение) не производятся, договор о подключении не заключается в случае, если подключается существующий объект, отключенный от системы водоотведения менее одного года и имеющий Акт о присоединении к сетям водоотведения. Если такой объект подключается с потребляемой нагрузкой, превышающей указанную в Акте выполненных работ, то процедура подключения в отношении увеличения нагрузки осуществляется в установленном настоящим Регламенте порядке.

4.4. В случае, если подключается существующий объект, отключенный от системы водоотведения менее одного года и не имеющий Акта о присоединении к сетям водоотведения, процедура подключения осуществляется в установленном настоящим Регламентом порядке, при этом технические условия на подключение не выдаются.

4.5. Акт выполненных работ по присоединению к сетям водоотведения является недействительным в случае, если существующий объект, в том числе отдельные помещения в составе объекта, более одного года отключены от системы водоотведения, и владелец этого объекта не имеет заключенного договора на оказание услуг по водоотведению. Процедура технологического подключения к сети в таком случае осуществляется заново в установленном настоящим Регламентом порядке.

4.6. При смене правообладателя земельного участка, собственника объекта капитального строительства, которому были выданы предварительные технические условия и/или условия подключения, новый правообладатель, собственник объекта капитального строительства вправе ими воспользоваться, при условии согласования с ООО «Водоотведение».

Приложение 1.1

Директору

ООО «Водоотведение»

## С.М. Гладышеву

Запрос о предоставлении технических условий

или информации о плате за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

(нужное подчеркнуть)

С целью подключения к системам водоотведения/увеличения потребляемой нагрузки – нужное подчеркнуть _____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. - физического лица, организационно-правовая форма, наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение и почтовый адрес, прописка физического лица — Заявителя)                                                            ____________________________________________ _______________________________________________________________________________

(контактный телефон)

просит выдать технические условия или информацию о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения водоотведения объекта капитального строительства

___________________________________________________________________________________________________

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

__________________________________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Необходимые виды ресурсов__________________________________

### Планируемая подключаемая нагрузка объекта (указать: новая или дополнительная)

к сетям водоотведения  ______________________ м3/сут

При реконструкции объекта капитального строительства:

|  | *Существующая разрешенная нагрузка, м3/сут | Увеличенная нагрузка после реконструкции, м3/сут | Прирост нагрузки (увеличение мощности), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта ____20       г.

К заявлению прилагаются: (Перечень документов согласно Приложения 1.2)

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________                                                              _____________________

(должность лица, подписавшего заявление)                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

_________________________                                                                                                ____________________

(ФИО физ.лица)                                                                                                                                              (подпись)

«_____»__________________ г.

Исполнитель: __________________________ Контактный телефон: ________________________

Приложение 1.2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для разработки и получения технических условий

| 1 | Заявление на разработку технических условий Заявление должно быть оформлено на официальном бланке организации, зарегистрировано и подписано руководителем организации (Образец заявления — Приложение №1.1). В заявлении должно быть указано: - наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и адрес; - необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения; - планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации); - планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации). |
| --- | --- |
| 2 | Копии учредительных документов Заказчика Для юридических лиц: - Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц. - Свидетельство о регистрации юридического лица. - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица. - Устав. Для индивидуальных предпринимателей: - Подлинник* и копия паспорта - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя. - Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Для физических лиц: - Подлинник* и копия паспорта. * Примечание: Подлинники документов предоставляются для обозрения и возвращаются заявителю. |
| 3 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление - документ о назначении руководителя юридического лица; - приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица; - доверенность представителя заказчика на право подписания запроса, в случае подписания запроса лицом, действующим на основании доверенности. |
| 4 | Копии правоустанавливающих документов на земельный участок - Договор аренды земельного участка. - Свидетельство на право собственности земельного участка. |
| 5 | Информация о разрешённом использовании земельного участка и о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства. |
| 6 | Информация о предельных параметрах разрешённого строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку. |

Приложение 2.1.

Директору

ООО «Водоотведение»

С.М.Гладышеву

Заявление о подключении

объекта капитального строительства к сетям и водоотведения

С целью подключения:

□ строящегося объекта капитального строительства;

□ реконструируемого объекта капитального строительства;

□ построенного объекта капитального строительства.

____________________________________________________________________________________________

_________________________ ___________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юр. лица, ФИО физ.лица (Заказчика), паспортные данные)

____________________________________________________________________________________________

(юр. адрес юр. листа, адрес места регистрации физ. лица)

____________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес юр., физ. лица)

__________________ __________________________________________________________________________

(иные способы обмена информации: телефон, факс, адрес электронной почты)

просит заключить договор о подключении и выдать условия подключения объекта капитального строительства (реконструкции):

____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу:

_____________________________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта)

на земельном участке с кадастровым номером_____________________________________________

принадлежащем заказчику на праве _______________________________________________

Характеристика объекта:

1. Назначение объекта:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(сведения о назначении объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

2. Высота__________________________________________________________________________

3. Этажность_______________________________________________________________________

4. Запрашиваемый размер нагрузки ресурса, потребляемый объектом капитального

строительства, в соответствии с прилагаемым балансом:

к сетям водоотведения  _________м3/сут.; _________м3/час

При реконструкции объекта капитального строительства:

|  | *Существующая разрешенная нагрузка, м3/сут (м3/час) | Увеличенная нагрузка после реконструкции, м3/сут (м3/час) | Прирост нагрузки (увеличение мощности), м3/сут (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |

5. Получены технические условия №__________ от ________________г. или технические условия

ранее не запрашивались (нужное заполнить или подчеркнуть).

6. Информация о сроках строительства (реконструкции) и срок ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта:

_________________________

Число          месяц             год

7. Дата подключения объекта капитального строительства (реконструкции) –

___________________________

Число          месяц             год

К заявлению прилагаются

□ Копии учредительных документов заявителя (для физ.лица- копии паспорта), документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление**;

□ Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок с границами и координатами границ земельного участка;

□ Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта в масштабе;

□ Топографическая карта участка в масштабе 1:500 с указанием границ земельного участка, с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с эксплуатирующими организациями;

□ Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, подписанный заявителем;

□ Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

□ Информационное письмо, заверенное подписью уполномоченного лица, об отсутствии изменений в учредительных и других документах, в случае если ранее такие документы предоставлялись.

П. 6 не заполняются, если Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства

**при подписании заявления руководителем юридического лица – копия протокола (решения) о назначении руководителя,

при подписании заявления иным лицом – доверенность на право осуществлять действия, связанные с заключением договора о подключении

_______________________________________                                                              _____________________

(должность лица, подписавшего заявление)                                (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

_______________________________________                                                              ____________________

(ФИО физ лица)                                                                                                                                                                  (подпись)

«_____»__________________ г.

Приложение 2.2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для заключения договора о подключении к системе водоотведения

| 1 | Заявление на заключение договора на подключение 1. Заявление должно быть оформлено на официальном бланке организации, зарегистрировано и подписано руководителем организации (Образец заявления — Приложение №2.1.) В заявлении должно быть указано: - полное и сокращённое наименование заявителя (для физических лиц — фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес - наименование подключаемого объекта - кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект - данные об общей подключаемой нагрузке - информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта - сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений |
| --- | --- |
| 2 | Копии учредительных документов Заказчика Для юридических лиц: - Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц - Свидетельство о регистрации юридического лица - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица - Устав Для индивидуальных предпринимателей: - Подлинник* и копия паспорта - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя - Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) Для физических лиц: - Подлинник* и копия паспорта * Примечание: Подлинники документов предоставляются для обозрения и возвращаются заявителю. |
| 3 | Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (нотариально заверенные) - Договор аренды земельного участка либо Свидетельство на право собственности земельного участка |
| 4 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление - документ о назначении руководителя юридического лица - приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица - доверенность представителя контрагента на право подписания запроса, в случае подписания запроса лицом, действующим на основании доверенности) |
| 5 | Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объёмов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, приём поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объёма сточных вод по канализационным выпускам (в процентах) |
| 6 | Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населённого пункта |
| 7 | Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями |
| 8 | Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к сбросу в централизованную систему водоотведения |

Приложение 2.3.

| ТИПОВОЙ ДОГОВОР о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения |
| --- |
|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| (место заключения договора) |  |  |
|  | , |
| (наименование организации) |
| именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице |
|  | , |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| действующего на основании |  | , |
|  | (положение, устав, доверенность - указать нужное, реквизиты документа) |
| с одной стороны, и |  | , |
| (наименование заказчика) |
| именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице |  | , |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| действующего на основании |  | , |
|  | (положение, устав, доверенность - указать нужное, реквизиты документа) |
| с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: |

I. Предмет договора

1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (далее - объект) заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 1  (далее - условия подключения (технологического присоединения) подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта к централизованной системе водоотведения, предоставленные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"  (далее - технические условия подключения).

| 2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения (технологического присоединения) объекта заказчика осуществляет следующие мероприятия: |
| --- |
|  | ; |
| (указывается перечень фактически осуществляемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий, в том числе технических, по подключению (технологическому присоединению) объекта к сетям централизованной системы водоотведения) |

проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения (технологического присоединения) в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения (технологического присоединения) объекта, располагающейся на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в таком многоквартирном доме.

II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта - "__"_________20__ г.

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению)

| 5. Объект - |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (объект капитального строительства, на котором предусматривается водоотведение, объект системы водоотведения - указать нужное) |
| принадлежащий заказчику на праве |  |
|  | (собственность, аренда, пользование и др. - указать нужное) |
| на основании |  | , |
|  | (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) |
| с целевым назначением |  | . |
| (целевое назначение объекта) |
| 6. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется |
| (строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное) |
| подключаемого объекта, площадью |  |
| кв. метров, расположенный по адресу: |  | , |
| принадлежащий заказчику на праве |  |
|  | (собственность, пользование - указать нужное) |
| на основании |  | , |
|  | (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) |
| кадастровый номер |  | , |
|  | (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) |  |
| с разрешенным использованием |  | . |
|  | (указать разрешенное использование земельного участка) |

7. Потребности объекта - размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет _______м/час приема сточных вод.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы водоотведения и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения, составляется по форме согласно приложению N 2 .

9. Подключение (технологическое присоединение) объектов, в том числе канализационных сетей заказчика, к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) централизованной системы водоотведения до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта и отведению сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению, не указанные в пункте 12 настоящего договора , не позднее установленного настоящим договором срока подключения, в том числе:

проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" ;

установить пломбы на приборах учета (узлах) сточных вод;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение ___ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения условий подключения (технологического присоединения) и установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, но в любом случае не позднее срока подключения объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, то организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении), направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения) и готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства заказчику не позднее ____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний абонент устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления организация водопроводно-канализационного хозяйства повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения) и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе возвратить организации водопроводно-канализационного хозяйства полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке канализационных сетей от объекта до точки подключения (технологического присоединения);

б) изменить дату подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и отведению сточных вод;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод;

в) расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном пунктом 19_1 настоящего договора .

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе представить организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению);

в) в случае внесения в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта изменений, которые повлекут изменение нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора , направить организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение 5 дней со дня внесения указанных изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" ;

г) направить уведомление в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

д) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, а также для установления пломб на приборах учета (узлах учета) сточных вод;

е) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором;

ж) представить в течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения, указанные в пункте 19_1 настоящего договора ;

з) возместить организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенные затраты при расторжении настоящего договора в случае, предусмотренном пунктом 19_1 настоящего договора .

13. Заказчик имеет право:

а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

14. Заказчик и организация водопроводно-канализационного хозяйства имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения и порядок расчетов

15. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определяется по форме согласно приложению N 4 .

16. Заказчик обязан внести плату в размере, предусмотренном приложением N 4 к настоящему договору , на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

___________рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

___________рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

___________рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 5 , но не позднее выполнения условий подключения (технологического присоединения).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика и организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила все необходимые мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

17. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 15  и 16 настоящего договора  на расчетные счета организации водопроводно-канализационного хозяйства.

| 18. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей объекта в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства в состав платы за подключение |
| --- |
| (технологическое присоединение) включена |  | . |
|  | (да, нет - указать нужное) |

19. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения (технологического присоединения), а также в случае изменения нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора , местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) сетей водоотведения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" .

19_1. В течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора заказчик представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства следующие документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения:

план колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием места канализационного выпуска;

планово-высотное положение проектируемого канализационного колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка заказчика;

план организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, на котором осуществляется застройка.

Срок представления заказчиком документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, может быть продлен по решению организации водопроводно-канализационного хозяйства (в случае письменного обращения заказчика), но не более чем на 30 календарных дней.

В случае непредставления заказчиком в указанные сроки документов, содержащих исходные данные для проектирования, организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом заказчик обязан возместить организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенные затраты, связанные с исполнением ею настоящего договора.

VI. Порядок исполнения договора

20. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены пунктами 15  и 16 настоящего договора .

21. Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения (технологического присоединения) и всех иных обязательств по настоящему договору.

22. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение _____ рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения.

23. Водоотведение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства при выполнении заказчиком следующих условий:

а) получение заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;

в) заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства и заказчиком договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия, направляемая по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора, разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

32. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IX. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "__"________20__г., а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, условия подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления противоположной стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

X. Прочие условия

37. Все изменения, вносимые в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" , Правилами холодного водоснабжения и водоотведения , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" , и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

| Организация водопроводно- канализационного хозяйства |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |

Приложение N 1

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованной системе

водоотведения

УСЛОВИЯ

подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения

N________________ от "_"__________20_ г.

| Основание |  |
| --- | --- |
| Причина обращения |  |
| Объект |  |
| Кадастровый номер земельного участка |  |
| Заказчик |  |
| Срок действия настоящих условий |  |
| Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения |
| (адрес, номер колодца или камеры, координаты) |
| Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения) |
| Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к |
| централизованной системе водоотведения |  |
| Нормативы по объему сточных вод, нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам |
| сточных вод, режим отведения сточных вод |  |
| Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требования к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения) |  |
| Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, |
| которые должны быть учтены в плане снижения сбросов, плане по обеспечению соблюдения |
| требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного |
| воздействия на работу централизованной системы водоотведения |  |
| Границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации |
| водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика |  |
| Организация водопроводно- канализационного хозяйства |  | Заказчик |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |

Приложение N 2

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованной системе

водоотведения

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения

| N п/п | Наименование мероприятия | Состав мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства |
| II. Мероприятия заказчика |
| Организация водопроводно- канализационного хозяйства |  | Заказчик |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |

Приложение N 3 утратило силу с 14 июля 2017 года -

постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2017 года N 778 .

Приложение N 4

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованной системе

водоотведения

РАЗМЕР

платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

1 вариант

В случае если для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия по созданию (реконструкции) объектов централизованной системы водоотведения, не связанные с увеличением мощности централизованной системы водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет ____________ (____________________) рублей, кроме того налог на добавленную стоимость в размере _________________рублей, и определена путем произведения:

| действующего на дату заключения настоящего договора тарифа на подключение в размере_____________руб./м, |
| --- |
| установленного |  | ; |
|  | (наименование органа, установившего тариф на подключение, номер и дата документа, подтверждающего его установление) |
| подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере: |
| в точке 1____________м/сут (____м/час); в точке 2____________м/сут (____м/час); в точке 3____________м/сут (____м/час); |
| расстояния от точки (точек) подключения до точки на централизованной сети водоотведения: |
|  | точка 1 |  | ; |
|  | точка 2 |  | ; |
|  | точка 3 |  | . |
| 2 вариант |
| В случае если для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия, направленные на увеличение мощности централизованной системы водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору, установленная индивидуально |
| решением |  | , |
| (наименование органа регулирования тарифов, установившего размер платы для заказчика, дата и номер решения) |
| составляет |  | ( |  | ) рублей, кроме того |
| налог на добавленную стоимость в размере |  | рублей. |  |
| Организация водопроводно- канализационного хозяйства |  | Заказчик |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |

Приложение N 5

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованной системе

водоотведения

АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта

|  | , |
| --- | --- |
| (наименование организации) |
| именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице |
|  | , |
| (наименование должности, фамилия, имя, отчество) |
| действующего на основании |  | , |
|  | (положение, устав, доверенность - указать нужное) |
| с одной стороны, и |  | , |
|  | (наименование организации) |
| именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице |  | , |
|  | (наименование должности, фамилия, имя, отчество) |
| действующего на основании |  | , |
|  | (положение, устав, доверенность - указать нужное) |
| с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт. Настоящим актом стороны подтверждают следующее: |
| а) мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования |
| объекта |  |
| (объект капитального строительства, на котором предусматривается водоотведение, объект централизованной системы водоотведения - указать нужное) |
| (далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от "___" ____________ 20__ г. N ________ (далее - договор о подключении); |
| б) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учета: |
|  | ; |
| (дата, время и местонахождение узла учета) |
|  | ; |
| (фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке) |
|  | ; |
| (результаты проверки узла учета) |
|  | ; |
| (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы) |
| в) организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" , договором о подключении, включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства. |
| Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет: |
| в точке 1 ____________ м/сут (____ м/час); |
| в точке 2 ____________ м/сут (____ м/час); |
| в точке 3 ____________ м/сут (____ м/час). |
| Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет: |
| в точке 1 ____________ м/сут (____ м/час); |
| в точке 2 ____________ м/сут (____ м/час); |
| в точке 3 ____________ м/сут (____ м/час). |
| Точка (точки) подключения объекта: |
| точка 1 ________________________________; |
| точка 2 ________________________________; |
| г) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является |
|  | . |
| (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика) |
| Схема границы балансовой принадлежности |
|  |  | ; |
| д) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является: |
|  | . |
| (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика) |
| Схема границы эксплуатационной ответственности |
|  |  | . |
| Организация водопроводно- канализационного хозяйства |  | Заказчик |  |
| "____" ______________ 20___ г. |  | "____" ______________ 20___ г. |  |

е) локальные очистные сооружения на объекте __________________ (есть/нет).

Приложение 3.

АКТ

о выполнении технических условий

от «_____» _______________ 202_   г.

Выдан в том, что потребитель выполнил технические условия №___________ от ________________ на водоотведение по адресу: ____________________________________________________________

___________________________________  в полном (не полном) объеме.

Представитель ресурсоснабжающей

организации  ООО «Водоотведение»:

Начальник участка

канализационных  сетей     _________________ Ложкин Николай Григорьевич

(сот. Тел. 8-982-390-96-45)

Заявитель           ___________________              /________________________/